ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): | Мультиметр цифровий прецизійний, код 38340000-0 «Прилади для вимірювання величин» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги з особливостями UA-2024-06-05-004237-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | Мультиметр цифровий прецизійний Тип: цифровий Клас: прецизійний Вимірювальні можливості: Постійна напруга: до 1000 В Змінна напруга:до 750 В Постійний струм: до 5 А Змінний струм: до 10 А Опір: до 50 МОм Ємність: до 50 мФ Вимірювання частоти: до 60 МГц Вимір ємності: до 50 мФ Режим вимірювання: Автоматичний. Точність: Висока точність вимірювань для постійного і змінного струму. Утримання даних за певні періоди вимірів Функція математичних вимірів Функція вимірювання температур Розрядність дисплея: 55000 Комплектація: USB кабель, затискачі «алігатори», вимірювальні щупи, запасний запобіжник Живлення: побутова електрична мережа 220В Підключення до ПК Настільний |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення: | сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за рахунок коштів Державного бюджету України на 2024 рік. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі: | 7800,00 грн. з врахуванням ПДВ. Очікувана вартість визначена на підставі моніторингу цін, виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів методом порівняння ринкових цін, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20. |
| 7 | Кількість закупівлі: | 1 шт |
| 8 | Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178; |
| 9 | Адреси точок комерційного обліку споживача, по яких здійснюється постачання природного газу постачальником: | 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 |
| 10 | Термін поставки (передачі) товару: | протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту надання письмової заявки замовником, але не пізніше ніж до 31.12.2024 |