ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія: | Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 Код ЄДРПОУ: 22864480 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): | Широкоформатний сканер А1 ДК 021:2015 – 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина) |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі: | Відкриті торги з особливостями UA-2024-09-26-004315-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: | № з/п; Найменування; Опис технічних вимог. 1; Широкоформатний сканер А1– 1 шт; (типу Canon LM24 - 24 дюйми або еквівалент/аналог); Тип сканеру - Протяжний Кольоровість - Кольорова Клас пристрою - Офісний Формат паперу - А4, А1, А2, А3, А6 Інтерфейси - Ethernet, USB Оптичний дозвіл - до 600 точок на дюйм Ширина сканування - 24 дюйма ( 610 мм ) Довжина сканування - до 1,27 метра Сканування та копіювання: підключаючись до комп'ютера; не підключаючись до комп'ютера; на USB-накопичувач Габаритні розміри – не більше ШхВ 935 х 131; Гарантійний термін- не менше12 місяців Вага - 5.36 кг; Напруга мережі - 220~240 В; Комплектація: Широкоформатний сканер 24 дюйма; Монтажні кронштейни для принтера, кріплення й викрутка на 3 мм; 2 ніжки для настільного використання; 2 напрямники з країв; 1 напрямник повернення; Шаблон для калібрування; Компакт-диск із програмним забезпеченням ScanApp і документацією у форматі PDF (Посібник користувача й короткий посібник для сканера ; Короткий посібник для сканера); Кабель мережі Ethernet (2 метри); Кабелі живлення (2 метри). |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення: | сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за рахунок коштів Державного бюджету України на 2024 рік. |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі: | Очікувана вартість визначено виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалась на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін, беручи до уваги наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (із змінами) за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20. За результатом вивчення ринку середня ціна становить 75 000,00 грн. з ПДВ |
| 7 | Кількість закупівлі: | 1 шт |
| 8 | Процедура закупівлі: Посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: | нормами чинного законодавства України, Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178; |
| 9 | Адреси точок комерційного обліку споживача, по яких здійснюється постачання природного газу постачальником: | 03028, Україна, м. Київ, проспект Науки, 39, корпус 2 |
| 10 | Термін поставки (передачі) товару: | не пізніше ніж до 30.11.2024 |