Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО, місцезнаходження замовника: проспект Науки, 39, корпус 2, м. Київ, 03028, код ЄДРПОУ 22864480; категорія замовника — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Послуги з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, калібрування, визначення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки (ЗВТ).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2025-03-17-012667-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні  характеристики послуги повірки визначені для кожного ЗВТ виходячи згідно ТТХ визначених виробником відповідних ЗВТ:

| № з/п | Назва послуги | Тип ЗВТ | Метрологічні характеристики |  | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Клас точності, похибка | Діапазон вимірювання |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повірка: Нівеліри точні | SAL-24 ND | 3кл±2мм/1км п. х. | Від 2 м | 1 | шт |
| 2 | Повірка: Спектрофотометри ультрафіолетової видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру (UV-VIS-NIR) | DR/3900VIS | ±1,5нм до 800 нм, ±0,8%Т; больщ як 800нм,±1%Т | (325-1000)нм-0,3 -3,0 Б; 0 - 200%T | 1 | шт |
| 3 | Повірка: Спектрофотометри ультрафіолетової видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру (UV-VIS-NIR) | КФК-3 | ±3 нм ±0,5% | (315-990)нм (0-3) опт.г 0,1-100% к.п. | 1 | шт |
| 4 | Повірка: Спектрофотометри ультрафіолетової видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру (UV-VIS-NIR) | ULAB 102 | ±1,5нм до 800 нм, ±0,8%Т; больщ як 800нм,±1%Т | (325-1000)нм-0,3 -3,0 Б; 0 - 200%T | 2 | шт |
| 5 | Повірка: Спектрофотометри ультрафіолетової видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру (UV-VIS-NIR) | ULAB 102 | ±1,5нм до 800 нм, ±0,8%Т; больщ як 800нм,±1%Т | (325-1000)нм-0,3 -3,0 Б; 0 - 200%T | 2 | шт |
| 6 | Повірка: Спектрофотометри ультрафіолетової видимої та ближньої інфрачервоної частини спектру (UV-VIS-NIR) | С1-115 М | ±(15±4/τ) мБ | (190-800)нм (0-2) опт. г. 10-100м.кон 10-2000мБ | 1 | шт |
| 7 | Повірка: Фотометри флуоресцентні, флуорометри, спектрофлуориметри | « Флюорат-02-03М» | ±2% 0,004+0,1*С | (200-650)нм 10-90% к.п. (0,01-25)мг/дм3 | 1 | шт |

| 8 | Повірка: Фотоелектроколориметри | КФК-2 | ±1% | (315-980)нм (0-2) опт.г 1-100%к.п. | 2 | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Повірка: Фотометри полуменеві | ПФМ | ±1,5% в.п. ±2,5% с.п | (550-950)нм | 1 | шт |
| 10 | Повірка: Дозиметри | «Стора-ТУ» (Повірка лише по γ) | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 2 | шт |
| 11 | Повірка: Дозиметри | ДБГ-06Т | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 1 | шт |
| 12 | Повірка: Дозиметри | ДБГ-06Т | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 1 | шт |
| 13 | Повірка: Дозиметри | ДРГ-01Т | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 1 | шт |
| 14 | Повірка: Дозиметри | ДРГ-01Т | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 7 | шт |
| 15 | Повірка: Дозиметри | ДРГ-01Т | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 3 | шт |
| 16 | Повірка: Дозиметри | ДРГ-01Т1 | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 3 | шт |
| 17 | Повірка: Дозиметри | ДРГ-01Т1 | 20% (Р=0,95) | 0,01мкЗв/год-999,9мкЗв/год | 3 | шт |
| 18 | Повірка: Дозиметри(детектор) | D3M | 20% (Р=0,95) | 0,01мР/год-10мР/год | 5 | шт |
| 19 | Повірка: Радіометри | СРП-68-01 | 20% Р=0,95) | 30мкР/год-3000мкР/год | 1 | шт |
| 20 | Повірка: Радіометри | ДП-100 |  | 1-25000с-1 | 2 | шт |
| 21 | Повірка: Радіометри (повірка з використанням твердих джерел) | РУБ-01П | 30% (Р=0,95) | 3,7 Бк/кг-3700 Бк/кг | 2 | шт |
| 22 | Повірка: Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінень (за 1 вимірювальний канал) | СЕГ-40 Ge-1k | 20% (Р=0,95) | 0,05 МеВ-2,5 МеВ | 1 | шт |
| 23 | Повірка: Радіометр сумарної альфа-бета-активності | УМФ-2020 | 20% (Р=0,95) | 30мкР/год-3000мкР/год | 1 | шт |
| 24 | Визначення метрологічних характеристик. Ротаметри типорозмірів до 6,3 | М 679 | ±5% | (0,1-1) л/хв | 14 | шт |
| 25 | Визначення метрологічних характеристик. Ротаметри типорозмірів до 6,3 | М 679 | ±5% | (1-5) л/хв | 14 | шт |
| 26 | Визначення метрологічних характеристик. Ротаметри типорозмірів до 6,3 | М 679 | ±5% | (1-10) л/хв | 14 | шт |
| 27 | Визначення метрологічних характеристик. Ротаметри типорозмірів до 6,3 | М 679 | ±5% | (1-20) л/хв | 14 | шт |
| 28 | Визначення метрологічних характеристик. Пробовідбірник | ЕА-100АЦ | ±4% | (0,01-2)м3 (5-100) л/хв | 1 | шт |
| 29 | Визначення метрологічних характеристик. Пробовідбірник | ASA-1S | ±5% | (1-100) л/хв | 1 | шт |
| 30 | Визначення метрологічних характеристик. Пробовідбірник | ASA-2S | ±5% | (0,1-1) л/хв (1-5) л/хв (1-10) л/хв | 2 | шт |
| 31 | Визначення метрологічних характеристик. Пробовідбірник | ASA-4S | ±5% | (0,1-1) л/хв (1-5) л/хв (1-10) л/хв | 15 | шт |
| 32 | Визначення метрологічних характеристик. Пробовідбірник | УП-152С | ±5% | (0,1-1) л/хв (1-5) л/хв (1-10) л/хв (1-20) л/хв | 1 | шт |
| 33 | Повірка: Водолічильники крильчасті DN15...20. Горизонтального розміщення при одночасній повірці - до 6 одиниць | МТК-UA 20/190 | В | 0,05-5мкуб/час | 1 | шт |
| 34 | Повірка: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) до 20кг | СUBRWOO-1220 | 3кл; ±1г | (1-750)г (0,75-2)кг | 1 | шт |
| 35 | Повірка: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) до 20кг | ВТА-60/6-7 | 3кл | (0,02-6) кг | 1 | шт |
| 36 | Повірка: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) до 20кг | ВТА-60/6-7 | 3кл | (0,02-6) кг | 1 | шт |
| 37 | Повірка: Ваги класів точності ІІІ (середній) та ІІІІ (звичайний) понад 50 кг до 500 кг | РП-150 Ш13 | ±50г (1-25)кг ±75г (25-100)кг ±125г(50-150)кг | (1-150) кг | 2 | шт |
| 38 | Повірка: Ваги лабораторні важільні рівноплечі кл. 1, 2 | ВЛР-200 | 2кл; ±0,15мг | 0,1мг-100мг до 200 г | 1 | шт |
| 39 | Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | FEH-1000 | 3кл ±0,03г | (0,02-1000) г | 2 | шт |
| 40 | Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | FEH-1000 | 3кл ±0,03г | (0,02-1000) г | 1 | шт |
| 41 | Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | ANG 50C | 2 кл ±0,3мг | (0,001-50) г | 1 | шт |
| 42 | Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | ANG 220C | 2кл ±0,75мг | (0,001-200) г | 2 | шт |
| 43 | Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | ААА-100L | ±0,2мг | 5мг-100г | 1 | шт |
| 44 | Повірка: Ваги лабораторні електронні загального призначення і еталонні | АR 3130 | 3 кл; ±5мг | (0,025-310)г | 1 | шт |
| 45 | Повірка: Ваги лабораторні квадрантні і торсіонні | ВЛКТ-160 | 4кл; ±5мг | 0,1г-160г | 1 | шт |
| 46 | Повірка: Ваги лабораторні квадрантні і торсіонні | ВЛКТ-500М | 4кл; ±20мг | 1мг-100мг до 500 г | 4 | шт |
| 47 | Повірка: Ваги лабораторні квадрантні і торсіонні | ВТ-500 | ±1 мг | (10-500) мг | 1 | шт |
| 48 | Повірка: Гирі (кг, г, мг) загального призначення класів точності F1, F2 та 2-го, 3-го класів точності | Г2-210 1 (9) | 2 кл | 1г-100г | 27 | шт |
| 49 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | МТП-100 | 2,5 | (0-10) кгс/см2 | 3 | шт |
| 50 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | МТП-160 | 1,5 | (0-16) кгс/см2 | 1 | шт |
| 51 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | ОБМ1-100 | 2,5 | (0-10) кгс/см2 | 2 | шт |
| 52 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | ОБМ1-160 | 1,6 | (0-16) кгс/см2 | 1 | шт |
| 53 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | МП-5 | 1,5 | (0-25) кгс/см2 | 1 | шт |
| 54 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | б/т | 2,5 | (0-10) кгс/см2 | 1 | шт |
| 55 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | МТП-1М | 2,5 | (0-250) кгс/см2 | 4 | шт |
| 56 | Повірка: Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі | МТП-1 | 2,5 | (0-250) кгс/см2 | 1 | шт |
| 57 | Повірка: Аналізатори для контролю викидів компонентів-для одного каналу чи компонента | 621 ЭХ15 | ± 0,6 мг/м3 ±20% | 0,00-3,00мг/м3 3,01-50,00мг/м3 | 1 | шт |
| 58 | Повірка: Аналізатори для контролю викидів компонентів-для одного каналу чи компонента | 621 ЭХ15 | ± 0,6 мг/м3 ±20% | 0,00-3,00мг/м3 3,01-50,00мг/м3 | 1 | шт |
| 59 | Повірка: Аналізатори для контролю викидів компонентів-для одного каналу чи компонента | 621 ЭХ20 | ± 0,6 мг/м3 ±20% | 0,00-3,00мг/м3 3,01-50,00мг/м3 | 1 | шт |
| 60 | Повірка: Аналізатори для контролю викидів компонентів-для одного каналу чи компонента | СМ-2-СО | ± (0,2+0,15Сх) | 0,00-50,00 мг/м3 | 2 | шт |
| 61 | Повірка: Аналізатори для контролю викидів компонентів-для одного каналу чи компонента | СМ-2-СО | ± (0,2+0,15Сх) | 0,00-50,00 мг/м3 | 2 | шт |
| 62 | Повірка: Аналізатори концентрації компонентів у рідинах та твердих матеріалах | «Марк-302 Т» | ±(0,003+ 0,04*А) мг/дм3 ±0,30С | 0-20 мг/дм3 0-50 0С | 1 | шт |
| 63 | Повірка: Електроди для потенціометричних вимірювань | ЭВЛ |  |  | 4 | шт |
| 64 | Повірка: Електроди для потенціометричних вимірювань | ЭВЛ |  |  | 2 | шт |
| 65 | Повірка: Електроди для потенціометричних вимірювань | ЭВЛ |  |  | 10 | шт |
| 66 | Повірка: Iономiри та рН-метpи лабораторнi | pH-150MИ | ±0,05 pH | 0-14 pH | 1 | шт |
| 67 | Повірка: Iономiри та рН-метpи лабораторнi | pH-150MИ | ±0,05 pH | 0-14 pH | 1 | шт |
| 68 | Повірка: Iономiри та рН-метpи лабораторнi | pH-M-210 | ±0,05 pH | 0-14 pH | 1 | шт |
| 69 | Повірка: Iономiри та рН-метpи лабораторнi | pH-M-301 | ±0,05 pH | 0-14 pH | 1 | шт |
| 70 | Повірка: Iономiри та рН-метpи лабораторнi | 673-М | ±0,05 pH | 0-14 pH | 1 | шт |
| 71 | Повірка: Iономiри та рН-метpи лабораторнi | AI-123 | ±0,05 pH | 0-14 pH | 1 | шт |
| 72 | Повірка: Iономiри та рН-метpи лабораторнi | Five (Five Easy F20-Std) | ±0,01 pH | 0-14 pH | 1 | шт |
| 73 | Повірка: Кондуктометpи, солемiри лабораторнi:- з однiєю комiркою | FP30 | ±2% | Від 1мкСм/см до 500 мСм/см | 1 | шт |
| 74 | Повірка: Хpоматогpафи газовi | ЛХМ 80-М5 |  |  | 1 | шт |
| 75 | Повірка: Термоперетворювачі опору платинові та мідні | ДТ 100П | клас А | Від мінус 40 до 85°С | 11 | шт |
| 76 | Повірка: Термоперетворювачі опору платинові та мідні | ТСП-1-8 100П | ТСП-1-8 100П | клас А | 11 | шт |
| 77 | Повірка: Термоперетворювачі опору платинові та мідні | Pt100 | Pt100 | клас А | 11 | шт |
| 78 | Визначення метрологічних характеристик. Прилади багатофункціональні (канал вимірювань температури) | TD, Testo, Метран та аналогічні | ±0,2оС | Від мінус 40 до 85°С | 5 | шт |
| 79 | Визначення метрологічних характеристик. Термометри цифрові | ТG | ±0,2оС | Від мінус 40 до 85°С | 1 | шт |
| 80 | Визначення метрологічних характеристик. Термоперетворювачі опору платинові та мідні | ВТВП | ±3% клас В ±0,2оС | 0-100%RH Повітря (-40-50)oC Грунт- (-40-85)oC | 2 | шт |
| 81 | Калібрування. Газоаналізатори для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів (1 канал) | 621 ЭХ15 |  | 0,00-3,00мг/м3 3,01-50,00мг/м3 | 1 | шт |
| 82 | Калібрування. Газоаналізатори для вимірювання вмісту кисню, діоксиду вуглецю, горючих і токсичних газів (1 канал) | СМ-2-СО |  | 0,00-3,00мг/м3 3,01-50,00мг/м3 | 1 | шт |
| 83 | Калiбрування. Спектрофотометри пропускання в дiапазонi довжин хвиль вiд 400 нм до 800 нм | КФК-3-01 ЗОМЗ |  | (315-990)нм (0-3) опт.г 0,1-120% к.п. | 2 | шт |
| 84 | Калібрування. Спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінювань (за 1 вимірювальний канал за 2 геометріями вимірювання) | GE4018 |  | 0,05-3.0 МеВ | 2 | шт |

Повірка засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та обладнання проводиться відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193, з калібрування ЗВТ ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 та іншим нормативним документам.

Якість наданих послуг повинна відповідати Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та нормативно-правових актів України, які регулюють відносини в сфері метрології в Україні.

Для підтвердження права здійснювати повірку та калібрування засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки ЗВТ, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології з додатком (Галузь (сфера) уповноваження) та/або атестат про акредитацію калібрувальної лабораторії з додатком (Галузь (сфера) уповноваження).

Обов’язково весь перелік ЗВТ Замовника має входити до Галузі (сфери) уповноваження та/або Галузі (сфери) акредитації Учасника на проведення повірки, калібрування ЗВТ, відповідаючи діапазонам вимірювань та похибкам згідно з вимогами, визначеними (встановленими) Замовником та/або технічною документацією на ЗВТ.

У разі, якщо Галузь (сфера) уповноваження та/або Галузь (сфера) акредитації Учасника не охоплює весь перелік ЗВТ Замовника і Учасник має намір залучити співвиконавця (Субпідрядника) для виконання повірки, калібрування ЗВТ, Учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати наступні документи про співвиконавця (субпідрядника):

- свідоцтво про уповноваження (атестат акредитації) стосовно тих ЗВТ Замовника, та/або технічних характеристик (діапазонів  вимірювань, характеристик точності) ЗВТ Замовника,  на повірку, калібрування яких учасник не уповноважений (не акредитований);

- договір субпідряду;

- лист – згоду від субпідрядника щодо надання послуг за цим договором.

Повірку та калібрування ЗВТ проводить персонал Учасника, який відповідає вимогам, установленим у Критеріях, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 30 червня 2020 року № 1242.

Повірка засобів вимірювальної техніки підтверджується Виконавцем шляхом видачі «Свідоцтва про повірку», «Довідки про непридатність» або відбитком повірочного тавра.

Результати надання Послуг з калібрування ЗВТ оформляються сертифікатом калібрування, в якому зазначається простежуваність та невизначеність калібрування.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі «Послуги з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, калібрування, визначення метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)»  відповідає розрахунку видатків до кошторису на 2025 рік ЦГО за КПКВК 1006060 «Гідрометеорологічна діяльність» (КЕКВ 2240).

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість закупівлі послуги повірки визначена  на основі збору пропозицій підприємств, що надають послуги повірки, виходячи із їх можливості повіряти відповідні ЗВТ, а саме наявність відповідної сертифікації, обладнання та персоналу необхідного для надання послуги повірки вказаних ЗВТ.